|  | Водоотведение | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| Водопровод() |  | восстановить в/колонку( в/колонки) |
| привести в / к в нормативное состояние (водопровод) | Течь канализации по дороге (канализация) | дефект водоразборной колонки ( в/колонки) |
| Замена задвижки ( водопровод) | Обвал к/к (обвал канализационного колодца,канализация) | Не работает в / колонка( в/колонки) |
| Разрушена плита в/к (водопровод) | открыт колодец (отсутствие/несоответствие крышки)(канализация) | нет х/в( нет холодной воды (водопровод) |
| Восстановить благоустройство | привести к/к в нормативное состояние(канализация) | ржавая холодная вода в жилом фонде (водопровод) |
| Обвал в/к , (водопровод) | Забой канализационного колодца ( канализация) с/м. засор канализации-(канализация) ав.на к/коллекторе- с/м. (канализация) ав. на к/коллекторе (канализация) | слабое давление х/в (слабое давление холодного водоснабжения (водопровод) |
| Ремонт в/к (ремонт водопроводного колодца, (водопровод) | Течь напорного к/коллектора (течь напорного канализационного коллектора, (канализация) | течь в / колонки( в /колонки) |
| Разрушена плита в/к (разрушена плита водопроводного колодца, (водопровод) | открыт колодец (отсутствие/несоответствие крышки, (канализация) | течь в/к ( течь водопроводного колодца, (водопровод) |
| Разрушена плита к/к (разрушена плита канализационного колодца (канализация) | Восстановить благоустройство (канализация) | течь воды(водопровод) |
|  |  | Течь пожарного гидранта (водоснабжение) (пожарные гидранты) |
|  |  | Течь проходящей трассы(водопровод) |
|  |  | Течь трассы холодной воды ( водопровод) |
| Просел грунт в/к (водопровод) |  | Течь на водопроводе – (водопровод) |
| Ремонт к/коллектора (канализация) |  | Ав.на водоводе – (водопровод) |
| Нужна промывочная к/к (канализация) |  | Ав.на водопроводе – (водопровод) с/м течь на водопроводе – (водопровод) с/м ав. на водоводе- (водопровод) с/м ав. на водопроводе- (водопровод) |
| Просел грунт к/к (канализация) |  | Течь трассы холодной воды (водопровод) |
| Просел грунт в/к (водопроводный колодец) |  | Откачка воды из колодца (водопровод) |
| Промыть (водопровод) |  | Течь из под земли (водопровод) |
| ч/врезка(частные врезки) |  | Течь из под асфальта (водопровод) |
| ПГ демонтирован (пожарные гидранты) |  | Нет воды в пг (пожарные гидранты) |
| Сорван шток ПГ (пожарные гидранты) |  | открыт колодец (отсутствие/несоответствие крышки)(водопровод) |
| Замена опорного кольца к/к ( канализация)) |  | Восстановить благоустройство (водопровод) |
| Замена опорного кольца в/к ( водопровод) |  |  |
| Дефект плиты в/к(водопровод) |  |  |
| Дефект плиты к/к(канализация) |  |  |

Система водоснабжения:

Общее количество:

Течь на водопроводе -

Ав.на водоводе –

Ав.на водопроводе –

с/м течь на водопроводе –

с/м ав. на водоводе-

с/м ав. на водопроводе-

рж.хв-

Прекращение водоснабжения

Более 8 ч-      с/м-

Система водоотведения

Общее кол-во:

Засор канализации –

с/м. засор канализации-

ав.на к/коллекторе-

с/м. ав. на к/коллекторе